汕头市生产安全事故隐患情况月报表

（2018年 1月—10月）

填报单位（公章）：                                                                             填报日期：2018 年10月30日

| 一般事故隐患排查数据 | 排查单位累计数（家/个） |  |  | 排查一般事故隐患累计数（个） |  | 累计完成整改数（个） |  |  |  |  | 整改率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15457 |  |  | 6571 |  | 6387 |  |  |  |  | 97.2 |  |  |
| 重大事故隐患排查数据 | 本月重大事故隐患排查数（个） |  |  | 排查重大事故隐患累计数（个） |  | 累计完成整改数（个） |  |  |  |  | 整改率（%） |  |  |
|  | 1 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 重大事故隐患排查具体情况 （累计） | 序号 | 存在重大事故 隐患单位名称 | 所在地理位置 | 重大事故隐患 简要描述 | 判定依据 | 隐患排查发现时间 | 整改责任单位 | 是否进行风险评估 | 是否提交治理方案 | 治理完成期限 | 已采取的监管措施 | 整改情况 | 备注 |
|  | 1 | 袁奕明在建建筑 | 金泰街南四巷20号 | 消防设施缺失、住人 |  | 1月18日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 2 | 下埔桥闸杂货店 | 汕头市龙湖区鸥汀街道下埔桥闸附近 | 少量汽油用于农用机械加油，汽油摆放未按规定放置 |  | 2月2日 |  |  |  |  |  | 已于3月1日完成整改（已拆除） |  |
|  | 3 | 吕文渊废品回收点 | 金津西三巷21号 | 消防设施不足、三合一 |  | 4月18日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 4 | 吴裕菜市场铺面 | 珠池路23号铺面 | 三合一 |  | 4月23日 |  |  |  |  |  | 已搬迁 |  |
|  | 5 | 汕头市合信星湖商业城管理有限公司 | 汕头市龙湖区 金砂路129号 | 6台电梯 检验不合格 | 特种设备安全法 | 4月10日 |  |  |  | 4月25日 | 责令停止使用 | 已于4月13日完成整改 |  |
|  | 6 | 李伟恳燃气销售点 | 汕头市龙湖区鸥汀街道鸥上古直路口 | 销售燃气 |  | 4月2日 |  |  |  |  |  | 已于4月3日完成整改 |  |
|  | 7 | 汕头市树志塑料薄膜厂 | 泰山路书斋脚西北侧 | 三合一 |  | 5月17日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 8 | 汕头市顺兴隆塑料制品有限公司 | 新津路与玉山路交汇处北侧天山路8号 | 无制订相关制度、消防设施不足 |  | 6月11日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 9 | 汕头市林百欣科学技术中等级专业学校 | 汕头市龙湖区嵩山路95号 | 1台电梯超期未检 | 特种设备安全法 | 4月20日 |  |  |  | 4月27日 | 责令停止使用 | 已整改 |  |
|  | 10 | 汕头市楚银电子有限公司 | 汕头市龙湖区内充公南面公路边 | 1. 生产车间电线乱拉乱接；2.电瓶箱没有防护措施；3.安全管理制度和机械设备操作规程未上墙；4.安全警示标志不足；5.生产车间员工未佩戴个人劳动防护用品（口罩、耳塞）； 6.二楼生产车间、仓库没有分隔；7.主要负责人未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 5月10日 |  |  |  | 5月21日 |  | 已整改 |  |
|  | 11 | 汕头市先宁电子有限公司 | 汕头市龙湖区龙湖工业区工业大厦H13六楼601、602号房 | 1.安全通道堆放货物；2.安全警示标志不足；3.极化车间作业工人未佩戴符合国家标准、行业标准的个人劳动防护用品；4.未提供安全档案资料；5.丙酮应专库专放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 5月21日 |  |  |  | 5月30日 |  | 已整改 |  |
|  | 12 | 汕头市树志塑料薄膜厂有限公司 | 汕头市龙湖区泰山路书斋脚西北侧 | 1.工作场所未设置职业病危害告知卡标识；2.未与员工签订职业危害告知书；3.未如实记录安全生产教育和培训情况；4.未将事故隐患排查治理情况如实记录，未向从业人员通报；5.未提供职业病危害因素检测报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 6月21日 |  |  |  | 7月4日 |  | 已整改 |  |
|  | 13 | 金铭泰能力有机硅科技有限公司 | 珠津工业区新津路北侧马爷路西侧2号厂房 | 消防设备严重缺失 |  | 6月11日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 14 | 汕头通达实业科技有限公司 | 珠津工业区韶山路6号 | 消防设备严重缺失 |  | 6月21日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 15 | 汕头市万奇包装材料有限公司 | 珠津工业区珠津路18号3栋1-3楼东侧 | 电线私接乱拉 |  | 7月16日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
|  | 16 | 广东金航食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙盛工业区内 | 1.未见2018年安全生产应急管理教育培训档案资料；2.快速冻结装置出口上方未设置氨探测器；3.快速冻结装置设置不规范，现场作业人员已超过9人；4.氨机房设备间与控制门未采用乙级防火门；5.氨机房厂房四周道路上堆放润滑油等杂物，堵塞安全通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 7月13日 |  |  |  | 8月2日 |  | 已整改 |  |
|  | 17 | 温庆福 | 汕头市龙湖区外充公新津边 | 1台锅炉未检验 | 特种设备安全法 | 7月31日 | 温庆福 |  |  | 8月22日 | 责令不得使用，已拆除管道、仪表、进料器和水管 | 已整改 |  |
|  | 18 | 汕头市立恩塑料饰品有限公司 | 汕头市长平路287号永安村大楼 | - 作业场所物料堆放无序，未能保持通道出口畅通；2.用电线路架设凌乱，存在乱拉乱接现象；3.一楼注塑车间地面污迹严重，落地式配电柜围边地面油污严重；4.消防泵处停放员工摩托车，影响消防操作；5.未能针对作业岗位危险性设置安全警示标志；6.部分员工未按规范要求佩戴劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 8月8日 |  |  |  | 8月17日 |  | 已整改 |  |
|  | 19 | 汕头市龙湖区新溪联亿发泡胶厂 | 汕头市龙湖区新溪镇东兴路上头合路段 | 1.用电线路架设凌乱，部分配电屏外壳损坏潮湿，作业区域防触电措施无落实；2.蒸汽储罐、储气罐特种设备使用登记证没有在有效期内；3.作业场所物料堆放无序，未能保障通道出口畅通；4.作业场所地面污迹明显，散落发泡物料；5.安全警示标志缺失；6.小型灭火器配置不规范；7.作业人员未按规范要求佩戴劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 8月8日 |  |  |  | 8月17日 |  | 已整改 |  |
|  | 20 | 东龙住宿 | 韶山路东龙住宿 | 消防设施严重缺失 |  | 9月18日 |  |  |  |  |  | 已整改 |  |
| 单位负责人： 审核人： 填表人： 联系方式：88363645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |